消防整改项目招标用户需求

一、招标工程概况

1、招标项目名称：珠海市中西医结合医院消防整改项目。

- 项目地点：珠海市中西医结合医院内。

- 项目内容:完成外科楼、综合楼、门诊楼的消防报警系统线路故障排查及故障维修、线路敷设。具体包括：

- ①回路检测施工：现场需对每层线路的导线用进行检测，确保各回路无短路、断路、开路情况；对老旧、故障线路重新敷设；

- ②火灾探测器的检测与更换：对不能正常工作、误报警部分探测器进行更换；对探测器进行二次编码，记录其地理位置；

- ③手动火灾报警按钮的检测与更换：手动火灾报警按钮，因产品更新换代，全部更换新产品；进行二次编码，记录其地理位置；

- ④消火栓按钮的检测与更换：消火栓按钮，因产品更新换代，全部更换新产品；进行二次编码，记录其地理位置；

- ⑤声光报警器的检测与更换：声光报警器，因产品更新换代，全部更换新产品；进行二次编码，记录其地理位置；

- ⑥消防广播的检测与更换：对不能正常使用的消防广播设备进行更换，保证音质清晰。

- 预算金额：（153332.75元），此预算价为投标报价上限，超过上述金额的投标报价作无效投标处理。

- 完工期：合同生效之日起30日历天内完成消防整改并通过验收。

- 评标标准：采取综合评分法。在统一条件的报价下，最高分中标。

二、投标人资质要求：

1、投标人需持有有效的营业执照

2、资质要求：消防设施工程专业承包贰级或以上、建筑装修装饰工程专业承包贰级或以上、安全生产许可证。

3、信用要求：投标人在“信用中国”、“中国政府采购网”没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。

珠海市中西医结合医院

后勤部