## 综合楼
珠海市中西医结合医院电气火灾监控系统安装清单
序号 | 位置 | 楼层 | 名称 | 开关容量（A） | 备注
1 | 综合楼 | 楼顶 | 热泵 | 160
2 |  |  | 消防控制柜 | 63
3 |  |  | 客梯 | 160
4 |  |  | 污物梯 | 63
5 |  | 17层 | 空调 | 63 | 护士站后面
6 |  |  | 普通插座照明 | 80
7 |  |  | 设备带 | 63
8 |  | 16层 | 空调 | 63
9 |  |  | 普通插座照明 | 32
10 |  |  | 设备带 | 63 | 井道
11 |  | 15层 | 空调 | 100 | 护士站后面
12 |  |  | 普通插座照明 | 63
13 |  |  | 设备带 | 63
14 |  | 14层 | 空调 | 63
15 |  |  | 普通插座照明 | 63
16 |  |  | 设备带 | 63
17 |  | 13层 | 空调 | 63
18 |  |  | 普通插座照明 | 63
19 |  |  | 设备带 | 63
20 |  | 12层 | 空调 | 63
21 |  |  | 普通插座照明 | 63
22 |  |  | 设备带 | 63
23 |  | 11层 | 空调 | 63
24 |  |  | 普通插座照明 | 63
25 |  |  | 设备带 | 63
26 |  | 10层 | 空调 | 63
27 |  |  | 普通插座照明 | 63
28 |  |  | 设备带 | 63
29 |  | 9层 | 空调 | 63
30 |  |  | 普通插座照明 | 63
31 |  |  | 设备带 | 63
32 |  | 8层 | 空调 | 125
33 |  |  | 普通插座照明 | 63
34 |  |  | 设备带 | 63
35 |  | 7层 | 空调 | 125
36 |  |  | 普通插座照明 | 63
37 |  |  | 设备带 | 63
38 |  | 6层 | 空调 | 63
39 |  |  | 普通插座照明 | 63
40 |  |  | 设备带 | 63
41 |  | 5层 | 空调 | 63
42 |  |  | 普通插座照明 | 63
43 |  |  | 设备带 | 63
44 |  | 4层 | 空调 | 63
45 |  |  | 普通插座照明 | 63
46 |  |  | 设备带 | 63
47 |  | 3层 | 空调 | 32
48 |  |  | 普通插座照明 | 40
49 |  |  | 设备带科室专用 | 250 | 科室内
50 |  | 2层 | 空调 | 150
51 |  |  | 普通插座照明 | 40
52 |  |  | 设备带科室专用 | 250 | 配电井
53 |  | 1层 | 空调 | 63 | 井道
54 |  |  | 普通插座照明 | 63
|  |  | 信息机房 | 63 | UPS
55 |  |  |  | 400
56 |  |  | 监控室 | 100

## 外科楼
珠海市中西医结合医院电气火灾监控系统安装清单
序号 | 位置 | 楼层 | 名称 | 开关容量（A） | 备注
1 | 外科楼 | 楼顶 | 电楼 | 250 | 井道
2 |  |  | 动力 | 80
3 |  |  | 照明 | 32
4 |  |  | 消防 | 63
5 |  |  | 日立机组 | 350 | 楼顶机房
6 |  |  | 模块机组1 | 350
7 |  |  | 模块机组2 | 350
8 |  |  | 净化风柜 | 400
9 |  | 12层 | 设备用电 | 250 | 井道
10 |  |  | 手术室 | 100
11 |  |  | 插座照明 | 80
12 |  |  | 空调 | 80
13 |  | 11层 | 设备用电 | 200 | 科室生活区
14 |  |  | UPS | 36KW | 科室生活区
15 |  |  | 设备带 | 250 | 井道
16 |  | 10层 | 设备带 | 63
17 |  |  | 插座照明 | 125
18 |  | 9层 | 设备带 | 63
19 |  |  | 空调 | 100
20 |  |  | 插座照明 | 100
21 |  | 8层 | 设备带 | 63
22 |  |  | 空调 | 100
23 |  |  | 插座照明 | 100
24 |  | 7层 | 设备带 | 63
25 |  |  | 空调 | 100
26 |  |  | 插座照明 | 100
27 |  | 6层 | 设备带 | 63
28 |  |  | 空调 | 100
29 |  |  | 插座照明 | 100
30 |  | 5层 | 设备带 | 63
31 |  |  | 空调 | 100
32 |  |  | 插座照明 | 100
33 |  | 4层 | 设备带 | 63
34 |  |  | 空调 | 100
35 |  |  | 插座照明 | 100
36 |  |  | 设备用电1 | 250 | 科室内
37 |  |  | 设备用电2 | 100 | 科室内
38 |  | 3层 | 设备带 | 63 | 井道
39 |  |  | 空调 | 100
40 |  |  | 插座照明 | 100
41 |  | 2层 | 设备带 | 63
42 |  |  | 空调 | 100
43 |  |  | 插座照明 | 100
44 |  | 1层 | 设备带 | 63
45 |  |  | 空调 | 100
46 |  |  | 插座照明 | 100

## 门诊楼
珠海市中西医结合医院电气火灾监控系统安装清单
序号 | 位置 | 楼层 | 名称 | 开关容量（A） | 备注
1 | 门诊楼 | 楼顶 | 电梯机房 | 125 | 双电源
2 |  | 4层 | 应急照明 | 100
3 |  |  | 插座照明 | 100 | 两个
4 |  |  | 设备用电 | 125
5 |  | 3层 | 应急照明 | 100
6 |  |  | 插座照明 | 100
7 |  |  | 设备用电 | 125
8 |  | 2层 | 应急照明 | 125
9 |  |  | 插座照明 | 125
10 |  |  | 设备用电 | 200
11 |  | 1层 | 应急照明 | 160
12 |  |  | 插座照明 | 125
13 |  |  | 设备用电 | 125
14 |  | 地下室 | 插座照明 | 100 | 井道

## 体检楼
珠海市中西医结合医院电气火灾监控系统安装清单
序号 | 位置 | 楼层 | 名称 | 开关容量（A） | 备注
1 | 体检楼 | 1层 | 照明 | 100
2 |  |  | 应急照明 | 40
3 |  |  | 3层应急照明 | 40
4 |  | 2层 | 照明 | 100
5 |  |  | 空调动力 | 225

## 发热门诊楼
珠海市中西医结合医院电气火灾监控系统安装清单
序号 | 位置 | 楼层 | 名称 | 开关容量（A） | 备注
1 | 发热门诊 | 1层 | 照明 | 225
2 |  |  | 排风系统 | 125