铅屏风招标参数

一、技术参数：

1、▲材质：铅屏风采用外部为不锈钢，内部为纯铅板。防护性能≥2mmpb,主要用于射线防护。

2、规格：高 1900mm*宽（1200+1200）mm  ， 屏风主体可以折叠。

3、铅当量：≥ 2.0mmPb

4、符合中华人民共和国医药行业标准YY/T 0128-2004（医用诊断X射线辐射防护器具装置及用具）

二、每台配置：

1、屏风主体1台

2、配有≥6个静音脚轮，便于移动，带刹车功能

三、质保售后：

1、	提供整机保修≥2年，保修期从本设备在验收合格后开始计算；保修期内非因用户的人为原因而出现产品质量及安装问题，需负责保修、包换或包退，并需承担因此而产生的一切费用，质保期内质检费用由厂家提供；

2、	售后响应时间2小时内，24小时内到达地现场，48小时内解决问题，若未能及时修复故障时需提供等同设备替代以保证用户正常的医疗工作；

3、日常使用期间，即使无故障，厂方也能定期做好常规检查及时发现隐患，使设备处于最佳使用状态。