## 门诊楼
珠海市中西医结合医院各楼幢屋顶刷墙及零星维修项目报价表
楼幢 |  | 位置 | 情况描述 | 数量 | 单价 | 总价 | 备注
门诊楼中间楼梯顶层 |  | 楼梯顶层屋墙面；天花 | 墙面发霉开裂补洞 | 185m²
综合楼顶层电梯房 |  | 顶层电梯房墙面天花 | 墙面发霉开裂 | 220m²
外科楼屋顶楼梯房 |  | 天花板、墙面、出口 | 发霉及污渍 补洞 | 150m²
外科楼两个楼梯 |  | 楼梯踏步栏水（压脚线）磁砖 | 压边线瓷砖尺寸0.28m*0.10m255块脱落 | 项 |  |  | 凿掉原来瓷砖脱落后砂浆，贴回地砖
门诊楼三个楼梯 |  | 楼梯贴脚线 | 贴脚线瓷砖尺寸0.37m*0.12m12块脱落 | 项 |  |  | 凿掉原来瓷砖脱落后砂浆，贴回地砖
综合楼二个楼梯 |  | 楼梯贴脚线 | 贴脚线瓷砖尺寸0.29m*0.10m13块脱落 | 项 |  |  | 凿掉原来瓷砖脱落后砂浆，贴回地砖
外科楼顶层 |  | 电梯机房 | 拆除旧木门及安装甲级防火门1.5M*1.8M | 1樘
外科楼顶层 |  | 净化空调机房3 | 拆除旧木门及安装甲级防火门1.5M*2.4M | 1樘
外科楼顶层 |  | 消防梯机房 | 拆除旧木门及安装甲级防火门1.2M*2.3M | 1樘
合计（含税）
| 工期： 天 |  |  | 质保期： 年