## Sheet1
珠海中西医结合医院消防设备设施维修改造采购项目报价表
序号 | 位置 | 维修内容 | 单位 | 数量 | 综合单价（元） | 金额（元） | 备注
1 | 门诊1楼影像科 | 加装感烟探测器 | 个 | 6
|  | 电气配管 SC20 | 米 | 100
|  | 电气配线 | 米 | 100
2 | 门诊4楼 | 对4楼重新装修后所有报警设备点位进行逐一检测并记录数量（约50个点），绘制编码图，再进行主机编码调试 | 项 | 1
3 | 门诊楼1F核磁共振走道 | 加装4个喷淋头 | 个 | 4
|  | 更换末端排水阀门（DN50） | 套 | 1
|  | 镀锌钢管¦DN25 | 米 | 20
|  | 1层喷淋系统排水供水 | 项 | 1
4 | 3号楼2F检验科 | 样本制备区加装吊球式干粉灭火器 | 个 | 2
|  | 检验室更换不合格上喷喷头 | 个 | 6
5 | 3号楼10F | CCU病房加装吊球式干粉灭火器 | 个 | 10
6 | 2号楼12F手术室 | 加装喷淋头 | 个 | 32
|  | 镀锌钢管¦DN25 | 米 | 150
|  | 12层喷淋系统排水供水 | 项 | 1
7 | 太平间 | 加装喷淋头 | 个 | 40
|  | 镀锌钢管¦DN25 | 米 | 130
|  | 镀锌钢管¦DN32 | 米 | 60
|  | 镀锌钢管¦DN50 | 米 | 15
|  | 镀锌钢管¦DN80 | 米 | 10
|  | 水流指示器 | 个 | 1
|  | 信号阀 | 个 | 1
|  | 管道开孔 | 个 | 1
|  | 输入模块 | 个 | 2
|  | 感温探测器 | 个 | 15
|  | 声光报警器 | 个 | 2
|  | 手动报警按钮 | 个 | 2
|  | 应急广播 | 个 | 2
|  | 电气配管 SC20 | 米 | 300
|  | 电气配线 | 米 | 300
|  | 主机新增一块回路板及调试 | 块 | 1
8 | 配电房 | 配电房气体灭火控制主机备用电池（12V） | 个 | 2
合计（含税、含一切辅材、人工、运输、系统调试、电气管道防火处理、文明施工、垃圾清运等费用）
备注：依据现场实际情况可调整相关项目
工期： 天 质保期： 年
施工单位（乙方）：
乙方代表签名：
乙方代表电话：
日期：