珠海市中西医结合医院监控系统维修采购项目采购需求

- 项目背景

珠海市中西医结合医院需对院内监控系统进行设备维修、线路恢复及功能升级，以确保安防系统稳定运行。现面向市场开展供应商询价，了解设备供应、施工能力及报价方案。

- 项目名称

- 珠海市中西医结合医院监控系统维修采购项目

三、需求清单及技术要求

| 序号 | 设备/服务名称 | 数量 | 单位 | 技术规格/服务要求 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 18口POE千兆交换机 | 1 | 台 | 高功率、支持千兆POE供电，需提供原厂质保。 | 安装于监控中心弱电机柜，需兼容现有系统。 |
| 2 | 5口POE千兆交换机 | 1 | 个 | 千兆POE接入，需提供原厂质保。 | 安装于3号楼一楼档案室区域。 |
| 3 | 超六类网络线 | 126 | 米 | 屏蔽型，需提供检测报告。 | 用于档案室、监控中心主线恢复，需抗干扰。 |
| 4 | 线管/线槽材料 | 85 | 米 | 阻燃PVC材质。 | 隐蔽施工恢复，需与现有管线风格一致。 |
| 5 | 施工辅料包 | 1 | 项 | 包含综合布线配件、扎带、胶布、水晶头（六类标准）、电源线等，清单需列明具体内容。 | 五金辅料需提供品牌及规格说明。 |
| 6 | 高清摄像机 | 6 | 个 | 800万像素，支持H.265编码，红外夜视，IP67防护等级，需提供原厂质保。 | 安装位置：临时体检中心外围东南角及西南角、3号楼一楼污梯出入口及15楼机房外、2号楼8楼消防梯厅及1楼前大门右侧。 |
| 7 | 监控专用硬盘 | 9 | 块 | 8TB，7200转，256MB缓存，适配安防存储设备，需提供序列号及原厂质保。 | 用于替换12号、14号、16号、19号主机故障硬盘。 |
| 8 | 安装调试人工服务 | 1 | 项 | 含设备拆装、全院摄像机故障排查、链路恢复、解码上墙调试及监控平台接入，需提供验收报告。 | 工期需在5个工作日内完成。 |

四、服务要求

1. 交付周期：合同签订后5人工作日内完成设备供货及施工调试。

2. 质保期：设备质保≥3年，人工服务质保1年（自验收合格之日起）。

3. 验收标准：确保图像清晰、存储完整、系统稳定。

五、报价要求

1. 分项报价：按设备、材料、人工分别列明单价及总价，需含税（增值税专用发票）。

2. 预算范围：总报价不超过人民币12,000元。