## Sheet1
附件 1：珠海市中西医结合医院x射线计算机断层摄影装置维保服务项目
设备名称 | 服务需求 | 项目报价（万元） | 质保及售后
x射线计算机断层摄影装置(CT) SOMATOM DefinitionAS | 全保（维保时限：1年） |  | 1、一年4次保养，不限次人员上门及远程支持，整机保修，包含但不限于球管、机架、扫描架及病床系统、主控计算机、探测器、操控台、机架冷却系统、高压发生器、UPS、控制柜等所有配件，不包含其他第三方设备。
| 全保（维保时限：2年） |  | 1、一年4次保养，不限次人员上门及远程支持，整机保修，包含但不限于球管、机架、扫描架及病床系统、主控计算机、探测器、操控台、机架冷却系统、高压发生器、UPS、控制柜等所有配件，不包含其他第三方设备。
| 全保（维保时限：3年） |  | 1、一年4次保养，不限次人员上门及远程支持，整机保修，包含但不限于球管、机架、扫描架及病床系统、主控计算机、探测器、操控台、机架冷却系统、高压发生器、UPS、控制柜等所有配件，不包含其他第三方设备。
| 移机一次 |  | 1、包含(SOMATOM DefinitionAS)移机服务1次，移机服务内容：机房勘察及图纸设计、设备的拆卸、包装、车辆运输、搬运、再安装、系统校准调试，不含CT机房的拆墙及装修。含拆机再安装中的所有人工费、以及专用工具使用使用费，含设备校准，含检测派工现场支持。确保设备图像质量符合临床使用要求和国家相关部门检测要求。
备注： 1.每个项目请分项报价 2.最终服务需求可根据实际要求调整