### 用户需求书

一、总则

1.具备《政府采购法》第二十二条规定的条件,且提供以下证明文件：

（1）具有独立承担民事责任的能力：在中华人民共和国境内注册的法人或其他组织或自然人，投标时提交有效的营业执照（或事业法人登记证或身份证等相关证明）副本复印件。

（2）具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度：提供《资格条件承诺函》。

（3）履行合同所必须的设备和专业技术能力：提供《资格条件承诺函》。

（4）有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录：提供《资格条件承诺函》。

（5）参加采购活动前3年内，在经营活动中没有重大违法记录：重大违法记录，是指供应商因违法经营受到刑事处罚或者责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等行政处罚。（根据财库〔2022〕3 号文，较大数额罚款认定为200万元以上的罚款，法律、行政法规以及国务院有关部门明确规定相关领域“较大数额罚款”标准高于200万元的，从其规定）。提供《资格条件承诺函》。

2.落实政府采购政策需满足的资格要求：本采购属于专门面向中小企业采购的项目，投标文件中需提供《中小企业声明函》或者属于监狱企业的证明材料或者《残疾人福利性单位声明函》。（中小企业划型行业为：软件和信息技术服务业   ）

3.本项目的特定资格要求：

（1）投标人未被列入“信用中国”网站(www.creditchina.gov.cn)中的“失信被执行人”或“重大税收违法案件当事人名单（即税收违法黑名单）”或“政府采购严重违法失信名单”记录名单内；在信用中国（广东珠海）网站（http：//credit.zhuhai.gov.cn）中不存在近三年因违法经营受到责令停产停业、吊销许可证或者执照、较大数额罚款等重大违法记录；不处于中国政府采购网(www.ccgp.gov.cn)“政府采购严重违法失信行为信息记录”中的禁止参加政府采购活动期间；以采购代理机构于投标截止日至投标截止期间在上述网站查询结果为准，如相关失信记录已失效，投标人需提供相关证明资料。

（2）单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一包号投标或者未划分包号的同一招标项目投标。 (投标人出具资格声明函)（3）本项目不接受联合体投标，不允许转包、分包。(投标人出具资格声明函)

二、项目概括

综合影像服务云平台建设方案是一种“无纸化和无胶片化”的系统方案。病人登记检查时，领取检查二维码。通过扫描检查二维码绑定微信小程序，病人可以随时跟踪自己的检查状态并且随时随地获取检查结果。应用该系统后病人的检查检验流程为：

- 病人登记检查，领取检查二维码。病人扫描检查二维码绑定微信小程序。

- 病人到相应房间进行检查。

- 通过关注微信小程序病人获知自己的检查状态为已审核后到临床科室就诊。对于预留了手机号码的病人，检查审核后病人也会收到短信通知。

- 病人通过微信小程序查看自己的检查报告和检查图像。

- 病人按需打印检查结果。

为了遵守医疗收费目录规定以及满足病人多样化需求的目的，病人检查时，默认使用云报告。但是在放射科，病人可以按需打印光盘。在超声、内镜、病理、C13等科室病人可以按需打印彩色图文报告。

三、报价要求

报价方式：本项目按照年度服务费用（含数字光盘等综合服务）进行报价。响应报价应包含报价包含了项目实施中的人员、设备、服务器、云存储、消耗材料（影像光盘、墨盒、）、管理软件、技术支持与售后服务、税金等各项费用。若患者选择打印数字光盘，由此产生的影像光盘、墨盒等材料费用应包含在报价总价中。所提供的软件、硬件、消耗材料须符合国家及地方行业规范以及相关部门的政策法规。

四、设备技术要求

| 内容 | 说明 |
| --- | --- |
| 云胶片后台和影像光盘打印软件 | 1、全自动获取病人检查报告和检查图像。 2、具有自助机的工作模式。 3、支持DICOM标准的QR、Storage服务。 4、支持DICOM的结构化报告。 5、支持多人同盘的刻录操作。 6、光盘片面打印信息为汉字。 7、光盘盘面除能够打印病人的基本信息外，还要打印病人的就诊类型（门诊、住院、急诊）、申请科室、床号信息。 8、支持手动单个从PACS系统获取历年的就诊信息。（提供功能截图，并进行产品演示） 9、软件界面为全中文界面。 10、具有是否需要影像光盘的提示功能。 11、电子报告可以设置是否刻录到光盘中。 12、影像光盘和检查报告同一出口，避免病人漏取检查报告的情况。 13、具有病人检查状态显示和短信通知功能。 14、可以设置某些图像序列或者序列中的某个图像不显示在云胶片或者刻录到光盘中。 15、具有图像回传功能，可将图像回传到设备中进行重建。 16、支持同时通过放射编号、住院号、门诊号获取检查结果。 17、可以设置病人的影像光盘和检查报告再次打印。 18、支持软件运行错误的语音提示。 19、支持后台获取数据的状态显示。 20、具有刻录病人的查询功能。查询条件有：姓名、检查号、检查日期、刻录日期、刻录状态、设备、就诊类型等。 21、不同的刻录状态具有不同的显示标识。 22、具有自助机工作状态显示功能。 23、使用自助机时，可以根据采购人的需求对自助机设置仅仅打印报告。 24、具有心跳功能，可以实时监控各服务程序的心跳，当服务程序没有心跳时，可以自动重启，维护人员手机上可以收到短信提醒。 25、可以在患者登记时，打印患者云胶片二维码。打印的云胶片二维码使用屏幕AI识别等方式实现，不需要修改PACS系统。 26、具有统计分析功能，可以按天统计系统的运行情况，支持错误数据的自动补采上传。 27、具有图像下载功能，图像下载时需要同时下载图像和DICOM阅读器。 28、具有短信和微信通知功能，通知的范围可以任意设置。信息通知内容格式可自定义。 29、可逐格拆分显示扫描后的胶片，可根据胶片行列数和边距设置切割方案。 |
| 移动PACS浏览软件 | 1、支持图像的调窗、负相。 2、支持图像的缩放、旋转、水平镜像、垂直镜像。 3、支持图像的点测量、距离测量、角度测量。 4、支持定位线功能。 5、支持病人的选择功能。 6、支持软件的自动运行。 7、支持预设窗值功能。 8、支持序列图像和多帧图像的播放功能。 |
| 云胶片软件 | - 支持使用微信小程序扫描查看影像报告和检查影像。 - 支持放射各设备类型图像，支持超声AVI视频、DICOM图像，支持内镜图像，支持PDF报告的显示。 - 检查影像使用H5技术实现，可以支持任何手机浏览器。 - 具有调窗、缩放、旋转、播放功能。 - 具有MPR功能。 - 云胶片的查询功能需集成到医院的微信公众号。 - 可正常加载显示单序列1000幅以上图像，整个检查超过2000幅的图像。 可切换有损/无损两种图像显示模式。 - 影像阅片系统支持英语、简体中文双语言。 支持心胸比计算，支持Cobb角测量。 - 支持PET/CT融合，SUV计算，支持SUV调窗。 实时同屏多人影像共享：一方操作影像，在其他多方屏幕实时共享操作。 - 支持阅片状态管理和悬挂协议（Handing Protocol）管理。 在移动端支持容积重建。 - 支持在同一个影像浏览器内关联历史检查图像调阅。 |
| 医生协作软件 | 1、支持任意终端、任意位置、任意网络的阅片功能。 2、具有会诊报告功能，不替换原有报告。 3、具有会诊请求短信功能通知功能。 4、具有用户的增、删、改、查功能。 5、医生访问影像数据需经过权限审核和授权。 |
| 超声/内镜自助报告打印系统 | - 支持彩色A4报告的打印。 - 使用激光原理的彩色打印机，并且使用四色硒鼓，以节约打印成本。 - 支持打印机状态的实时显示。这些打印状态包括但不限于：卡纸、缺纸、少墨、硒鼓错误等。 - 支持急诊时间段设置，急诊时间段内报告不审核的情况就可以打印报告。 - 具有报告虚拟服务器功能，可以生成PDF报告，并且解析PDF报告的正确率在99%以上。 - 可以自定义打印范围。这些可以自定义的打印范围包括但不限于：就诊类型（门诊、住院、体检）、检查时间、检查房间等。 - 同时支持使用门诊号、住院号、检查唯一号、病人号、健康码打印检查报告。并且这些号码可以自动识别。 - 具有屏幕点击的程序退出方式，并且退出时需要输入退出密码且退出密码可设置。 |
| 网络安全 | 1、支持https，通过token、链接实效性保证安全，防止盗链；提供开放式、标准化数据访问接口，建立影像数据的共享调阅机制。 2、向平台数据传输需经过API Key授权验证。 3、向云平台数据传输通过加密方式传输。 |
| 硬件 | - 提供自助光盘刻录打印系统两套。 - 提供超声内镜自助报告打印机三台。 2、提供云胶片系统运行的服务器二台。服务器最低配置为：服务器最低配置为：至强E-2324G四核心3.1G处理器，16G内存，1T硬盘。 3、使用功能完善性能良好的专业级光盘刻录打印机。 4、不少于100片全自动光盘输入/输出；支持多种格式光盘混装。光盘刻录打印机打印分辨率≥4800 dpi；支持在驱动程序中可调打印分辨率及光盘盘面大小。 |
| 数据存储 | - 数据存储15年。（含放射、超声、内镜、检验的云报告及放射的图像数据） |

五、服务要求

★1、服务期限：一年。

2、服务期内，中标人为招标人提供7*24小时的技术服务支持，服务方式包括电话、远程维护、现场服务等方式。中标人接到采购人售后服务通知后1小时内响应，并保证接到现场维护通知后4小时内派工程师到达现场进行维修，按照国家及行业标准对故障进行及时处理；除另与采购人约定时间外，一般要求24小时之内解决问题，如在24小时内不能完成维修或排除故障，应提供性能相同的替代设备，并且保证长期供应响应产品的备品备件。

3、中标人的服务人员在医院进行设备（软件）安装、调试、维护等服务过程中应遵守招标人现场的规章管理制度，招标人有权要求对中标人提供服务的人员工作进行指导、检查、监督。

4、中标人负责服务人员的人身安全。服务期间，如发生工伤或意外，由中标人负责，与招标人无关。服务过程导致中标人、招标人、第三方的人员或者财产损伤的均由中标人自行负责，由此引起第三方向招标人追责造成招标人经济损失的，招标人有权向中标人追索。

5、中标人应提供现场培训及提供相关技术资料。培训内容应包括软件及硬件设备的技术原理、操作、日常基本维护与保养，使受训人员能独立使用，能独立处理常见性故障以及进行日常的维护保养。

6、本项目涉及的软件需与招标人原有的系统接口匹配调试等工作产生的相关一切费用均由中标方负责，费用已包含在合同价内。

7、中标人所提供的服务及产品应是满足招标文件要求。提供产品及其附件均为正规的厂家生产的全新、合格或以上、无侵权产品，符合国家有关质量、包装和保修标准，有使用效期的产品其剩余有效期不得少于标注有效期的80%。中标方提供假冒伪劣、过期产品的，一经发现，应按采购人要求无条件退货或换货。

六、安装及验收要求

1、项目地点：珠海市中西医结合医院

2、安装要求：自合同签订之日起15日内。

3、验收要求：

3.1、产品质量达到设计要求，安装调试各项指标符合技术参数。安装调试完成后，中标人应将本次设备及软件的全部有关资料，包括产品说明书、技术文件、验收报告、培训计划以及其他系统程序文件等文档交付给招标人。

3.2、中标人移交所有资料文档后5个工作日内验收，验收应在招标人、中标人双方共同参与下进行，验收按国家有关的规定、规范进行，验收按国家有关技术标准规范和招投标文件载明的技术参数指标、性能等为依据。

3.3、如验收不能通过，中标人须对存在的问题进行整改，在问题解决后，招标人再次组织验收；因验收不通过所产生的费用，由中标人自行承担。验收合格后，双方签署验收合格书。

八、考核内容

考核要求：为了加强管理，院方对服务方每次请求付款时进行1次服务考评，考评细则详见《服务考评表》考评结果与应支付的服务费挂钩，满分为100分，具体如下：

（1）得分≥90分的，免扣，验收通过；

（2）80≤得分＜90分的，扣服务费总价的1%作为违约金，验收通过；

（3）70≤得分＜80分的，扣服务费总价的2%作为违约金，验收通过；

（4）得分＜70分的，验收不通过，医院方发出书面警告提醒，并扣服务费总价的3%作为违约金，乙方收到整改函之日起15个工作日内按要求整改，整改完成通过医院方验收后支付当期应付款项；

（5）合同期内乙方有2次得分＜70分的，验收不通过，医院方有权解除本合同，并要求服务方支付合同总金额的10%作为违约金。

| 服务考评表（项目名称+服务期） |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 承 诺 事 项 | 考评标准 | 扣分情况 | 得分 |
| 1 | 供应商按合同要求提供维护日志 | 5分 |  |  |
| 2 | 供应商每出现一次不提供电话支持服务 | 10分 |  |  |
| 3 | 故障响应时限不满足要求 | 10分 |  |  |
| 4 | 需求答复期限每超期一次 | 5分 |  |  |
| 5 | 书写故障报告不满足要求 | 5分 |  |  |
| 6 | 同一故障1个月内重复出现（每月每次扣1分） | 10分 |  |  |
| 7 | 每出现一次不提供现场支持服务 | 5分 |  |  |
| 8 | 每出现一次不提供紧急故障处理服务 | 5分 |  |  |
| 11 | 巡检中发现故障隐患，未能及时消除的 | 5分 |  |  |
| 12 | 甲方提出申请后，未提供软件优化调整服务的 | 5分 |  |  |
| 13 | 甲方提出申请后，未提供培训服务 | 5分 |  |  |
| 14 | 提出的一般性的软件修正需求,未给出完成时间计划 | 10分 |  |  |
| 15 | 未完成提出的急需软件修正需求，2小时内响应，24小时内解决。 | 10分 |  |  |
| 16 | 提出的一般性的软件修正需求,未按计划时间完成 | 10分 |  |  |
| 总得分 |  |  |  |  |
| 评分人： |  |  |  |  |
| 评分标准：现场和文档检查结合，不符合标准的适当扣分，并记录问题。检查员检查评分并记录整改情况后归档。 |  |  |  |  |