## Sheet1
附件 1：珠海市中西医结合医院医用磁共振成像设备维保服务项目
设备名称 | 序号 | 服务方案 | 服务报价 | 备注
医用磁共振成像设备 MAGNETOM Skyra3.0T | ① | 全保1年 |  | 全保需求： 提供整机保修服务。每年4次定期维护保养，不限次人员上门及远程支持，包含但不限于常规备件、冷头维修、水冷机、磁体、液氦、精密空调、工时、都在保修范围内（更换的旧件退回）。再安装及其他第三方的产品除外。保修的备件要求是原厂认证合格的原厂未拆封零备件，不会给设备带来危害。服务商若参与医院招投标标书中必须提供无走私或非法渠道备件承诺函，承担相关法律风险；
| ② | 全保2年
| ③ | 移机1次 |  | 移机需求： 1、提供机房勘察及图纸设计、设备的拆卸、包装、车辆运输、搬运、再安装、励磁，匀场，系统校准调试，含外水冷移机及精密空调移机，不含MR机房的拆墙及装修。含拆机再安装中的所有人工费、以及专用工具使用使用费，含设备校准，含检测派工现场支持。确保设备图像质量符合临床使用要求和国家相关部门检测要求。 2、移机配套内容：含液氦补充500ML。
| ④ | 全保2年+移机1次
备注：每个项目请分项报价:项目报价单位（万元）