## sheet
珠海市中西医结合医院 中央空调机组涡轮电动阀、冷冻泵及冷冻定压补水配电箱维修改造采购项目报价表
序号 | 名称 | 型号规格 | 品牌 | 数量 | 单位 | 综合单价 | 金额
1 | 涡轮电动阀 | DN200 |  | 7 | 套
2 | 法兰盘 | DN200 |  | 2 | 套
3 | 水泵水封 | 15KW |  | 1 | 套
4 | 轴承 | 6218Z |  | 2 | 套
5 | 定压补水防护罩 | 1800*1200，304不锈钢带门 |  | 1 | 个
6 | 更改电动阀 | 2号楼顶改位置 |  | 1 | 项
7 | 改电动阀信号线 | 3*2.5 |  | 20 | 米
8 | 维修人工 | 备注：几人几天 |  | 1 | 项
合计：含税（元）
备注：依据现场实际情况可调整相关项目，本报价已包含本工程所涉及的人员、工器具、材料、运输、垃圾清运等一切费用。 需看现场后报价。
工期： 天
质保期： 年
施工单位（乙方）：
乙方代表签名：
乙方代表电话：
日期：