
珠海市中西医结合医院

东配电房更换高低压配电柜项目用户需求

一、项目概况

1、项目名称：珠海市中西医结合医院东配电房更换高低压配电柜项目
2、项目地点：珠海市中西医结合医院

3、项目内容:对院内东配电房（2#配电房）的高、低压柜及相关设备设施按照设计图（见附件1）进行更换改造。

4、预算金额：650000元

5、工期要求：订货时间≤30个日历日，施工时间≤3天
二、项目内容
对院内东配电房（2#配电房）的高、低压柜及相关设备设施按照设计图（见附件1）进行更换改造，包括但不限于以下内容：

拆除并更换高、低压柜；

更换高压柜至变压器侧电缆；
更换高压室门，要求为甲级防火门；
更换改造电房内原顶板安装的照明，安装位置由顶板改为墙面，配置灯开关按钮；

所有墙面、顶板刷白；
按照规范进行相关接地；
配套放置灭火器及绝缘工具；
负责停电施工期间的发电保障；
负责出具竣工图，晒图及上墙相关图纸。
三、资质要求：

1、投标人具有独立法人资格，提供有效的营业执照复印件。

2、投标人须具有《承装（修、试）电力设施许可证》并包含承装、修、试类三级或以上资质。

3、投标人须具有电力工程施工总承包三级及以上资质。

4、投标人须具有有效的安全生产许可证（住建部门发）。
5、信用要求：投标人在“信用中国”（www.creditchina.gov.cn）、“中国政府采购网”（www.ccgp.gov.cn）没有被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单（提供上述网站的信用记录查询结果打印或网页截图页面加盖投标人公章），工商注册地在珠海市的投标人还须同时提供“信用中国（广东珠海）”（http://credit.zhuhai.gov.cn/）的信用记录查询结果。
四、服务要求

1、中标人所选用的所有设备、配件及材料等的型号、质量必须符合设计图纸及国家、行业安全标准要求，因质量问题导致的一切不良后果由中标人全部承担。

2、中标人提供的设备、配件及材料等应是原装全新的、符合国家有关质量标准的产品。如发现不符合质量规定的产品，中标人要无条件收回所供应的产品，造成的损失由中标人负责，并在采购人指定的时间内更换好所需产品。

3、中标人在施工作业时，需严格遵守施工安全要求，施工作业期间施工人员的安全行为与事故责任由中标人全部承担，因中标人操作不当造成的安全事故责任由中标人全部承担并赔偿相应损失。
4、中标人须承担本项目完工所需的一切费用，包括但不限于设备材料费、人工费、运输费、保供电费、调试费、图纸费等。
5、配电房原有的设备拆除后，资产归采购人所有，中标人须按照采购人要求将拆除的设备搬运至院内指定地点堆放整齐。

6、中标人须负责所有施工垃圾清理及完工后的作业现场清洁工作。

7、中标人须负责项目相关的业务办理。

8、中标人在施工期间必须无条件遵守珠海市中西医结合医院的管理规定，不得损坏采购人的基础设施与财物，施工时需做好必要的围挡及温馨提示工作。

9、中标人在施工前须做好详细的施工方案，涉及停电的须与采购人沟通明确好停电时间及范围，不得擅自停电影响采购人的正常诊疗及办公活动，否则由中标人承担一切不良后果。

10、中标人须做好停电作业期间的保供电工作，因中标人原因导致的无法保障院区正常供电所造成的一切不良后果由中标人承担。

11、中标人须设立24小时值班电话且保证24小时通讯畅通，以便能及时联系响应。

12、中标人须为本项目配备足够的且具备相关专业资质的项目负责人及施工作业人员。

13、中标人必须遵纪守法，严格执行国家、广东省、珠海市有关法律、法规和制度。
14、本项目质保期要求两年，质保时间自项目验收之日起算。质保期内产品或施工质量问题由中标人负责更换处理，且中标人须承担因产品或施工质量问题导致的一切不良后果。

15、售后服务要求：在接到采购人的一般故障通知要求在4小时内到达现场处理，在接到采购人的紧急故障通知要求在半小时内到达现场处理，因处置不及时导致的一切不良后果由采购人全部承担。
五、付款方式

合同签订完成后，采购人在10个工作日内支付30%合同款（预付款）；项目完工1个月后组织验收，验收合格3个月内，甲方支付67%合同款（进度款）；在验收合格满一年后，乙方提交书面申请，经甲方审批通过后无息支付3%合同款。

   珠海市中西医结合医院

                                                   总务部


