基本参数
· 适用面积：30㎡以上
· 额定电源：220V-50Hz
· 额定功率：≤200W
· 运转噪音：≤50dB(A)
功能参数
· 除湿量：日除湿量≥12L
· 湿度控制模式：支持连续除湿及湿度自动调节功能
· 排水方式：支持水箱排水及外接水管排水
· 水满提示：支持水满自动停机保护
· 倾斜自动停机：支持倾斜自动停机保护
· 定时功能：支持24小时定时开关机
安全与保护功能
· [bookmark: _GoBack]过载保护：具备过载保护功能，确保设备安全运行
· 漏电保护：符合相关电气安全标准，具备漏电保护功能

