基本参数

- 适用面积：30㎡以上

- 额定电源：220V-50Hz

- 额定功率：≤200W

- 运转噪音：≤50dB(A)

功能参数

- 除湿量：日除湿量≥12L

- 湿度控制模式：支持连续除湿及湿度自动调节功能

- 排水方式：支持水箱排水及外接水管排水

- 水满提示：支持水满自动停机保护

- 倾斜自动停机：支持倾斜自动停机保护

- 定时功能：支持24小时定时开关机

安全与保护功能

- 过载保护：具备过载保护功能，确保设备安全运行

- 漏电保护：符合相关电气安全标准，具备漏电保护功能